## Descrete Controller
[5 empty] | Gain | 2 | Gain of process transfer function
[5 empty] | Time Constant | 80 | Time constant of process
[5 empty] | Threshold | 5% | Controller deadband
| Setpoint |  |  | Controller Output | Process Output
time | r(t) | High | Low | u(t) | y(t)
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.024844
6 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.04938
7 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.073611
8 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.097541
9 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.12117
10 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.14451
11 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.16756
12 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.19033
13 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.21281
14 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.23501
15 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.25693
16 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.27858
17 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.29997
18 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.32109
19 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.34194
20 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.36254
21 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.38288
22 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.40297
23 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.42281
24 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.4424
25 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.46175
26 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.48086
27 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.49973
28 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.51836
29 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.53677
30 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.55495
31 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.5729
32 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.59062
33 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.60813
34 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.62542
35 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.6425
36 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.65936
37 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.67601
38 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.69246
39 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.7087
40 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.72474
41 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.74059
42 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.75623
43 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.77168
44 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.78694
45 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.80201
46 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.81689
47 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.83159
48 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.8461
49 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.86043
50 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.87459
51 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.88857
52 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.90238
53 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.91601
54 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.92948
55 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.94278
56 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.95591
57 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.96888
58 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.98169
59 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.99434
60 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0068
61 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0192
62 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0314
63 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0434
64 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0553
65 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0422
66 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0292
67 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0164
68 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0038
69 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.99133
70 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.97902
71 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.96686
72 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.95484
73 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.94298
74 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.95611
75 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.96908
76 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.98189
77 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.99453
78 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.007
79 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0194
80 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0315
81 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0436
82 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0555
83 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0423
84 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0294
85 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0166
86 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.004
87 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.99151
88 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.97919
89 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.96703
90 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.95501
91 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.94315
92 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.95628
93 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.96924
94 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.98205
95 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.99469
96 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0072
97 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0195
98 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0317
99 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0437
100 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0556
101 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0425
102 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0295
103 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0167
104 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0041
105 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.99165
106 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.97933
107 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.96716
108 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.95515
109 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.94328
110 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.95641
111 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.96937
112 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.98218
113 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.99482
114 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0073
115 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0196
116 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0318
117 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0438
118 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0557
119 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0426
120 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0297
121 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0169
122 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0042
123 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.99176
124 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.97944
125 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.96727
126 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.95526
127 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.94339
128 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.95651
129 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.96948
130 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.98228
131 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.99492
132 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0074
133 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0197
134 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0319
135 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0439
136 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0558
137 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0427
138 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0297
139 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.017
140 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0043
141 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.99185
142 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.97953
143 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.96736
144 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.95534
145 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.94347
146 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.9566
147 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.96956
148 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.98236
149 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.995
150 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0075
151 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0198
152 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.032
153 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.044
154 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0559
155 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0428
156 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0298
157 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.017
158 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0044
159 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.99192
160 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.9796
161 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.96743
162 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.95541
163 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.94354
164 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.95666
165 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.96963
166 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.98242
167 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.99507
168 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1.0075

## 3 state controller
[5 empty] | Gain | 4 | Gain of process transfer function
[5 empty] | Time Constant | 60 | Time constant of process
[5 empty] | Threshold | 5% | Controller deadband
[5 empty] | 3rd State | 80%
| Setpoint |  |  | Controller Output | Process Output
time | r(t) | High | Low | u(t) | y(t)
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.066114
6 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.13114
7 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.19508
8 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.25797
9 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.31982
10 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.38065
11 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.44047
12 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.49931
13 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.55717
14 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.61407
15 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.67004
16 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.72508
17 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.77921
18 | 1 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.83244
19 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 0.87157
20 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 0.91006
21 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 0.94791
22 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 0.98513
23 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0217
24 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0577
25 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0403
26 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0231
27 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0062
28 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.98953
29 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.97317
30 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.95709
31 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.94127
32 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 0.9786
33 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0153
34 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0514
35 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.034
36 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.017
37 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0001
38 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.98362
39 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.96736
40 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.95137
41 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.93565
42 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 0.97307
43 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0099
44 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0461
45 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0817
46 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0638
47 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0462
48 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0289
49 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0119
50 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.99519
51 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.97875
52 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.96257
53 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.94666
54 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 0.9839
55 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0205
56 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0566
57 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0391
58 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0219
59 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.005
60 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.98841
61 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.97208
62 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.95601
63 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.94021
64 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 0.97756
65 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0143
66 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0504
67 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0331
68 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.016
69 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.99919
70 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.98268
71 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.96643
72 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.95046
73 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.93475
74 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 0.97219
75 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.009
76 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0452
77 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0808
78 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.063
79 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0454
80 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0281
81 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0111
82 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.99442
83 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.97799
84 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.96182
85 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.94592
86 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 0.98318
87 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0198
88 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0559
89 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0384
90 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0212
91 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0044
92 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.98776
93 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.97144
94 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.95538
95 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.93959
96 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 0.97695
97 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0137
98 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0498
99 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0854
100 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0674
101 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0498
102 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0324
103 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0154
104 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.99859
105 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.98208
106 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.96585
107 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.94989
108 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 0.98708
109 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0237
110 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0596
111 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0421
112 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0249
113 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0079
114 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.99129
115 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.9749
116 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.95879
117 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.94294
118 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 0.98025
119 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0169
120 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.053
121 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0356
122 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0185
123 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0017
124 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.98511
125 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.96882
126 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.95281
127 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.93706
128 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 0.97447
129 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0113
130 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0474
131 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.083
132 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0651
133 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0475
134 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0302
135 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0132
136 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.99641
137 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.97994
138 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.96375
139 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.94782
140 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 0.98504
141 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0217
142 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0577
143 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0402
144 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.023
145 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0061
146 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.98945
147 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.97309
148 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.95701
149 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.94119
150 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 0.97853
151 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0152
152 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0514
153 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.034
154 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0169
155 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0001
156 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.98355
157 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.96729
158 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.9513
159 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.93558
160 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 0.97301
161 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0098
162 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.046
163 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.8 | 1.0816
164 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0637
165 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0462
166 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0289
167 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1.0119
168 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.99514

## Proportional Control
[6 empty] | Gain | 2 | Gain of process transfer function
[6 empty] | Time Constant | 80 | Time constant of process
[6 empty] | Proportional Gain | 2
| Setpoint | Error | Proportional | Controller Output | Process Output
time | r(t) | e(t) | P | u(t) | y(t)
-1 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.049689
6 | 1 | 0.95031 | 1.9006 | 1.9006 | 0.096291
7 | 1 | 0.90371 | 1.8074 | 1.8074 | 0.14
8 | 1 | 0.86 | 1.72 | 1.72 | 0.18099
9 | 1 | 0.81901 | 1.638 | 1.638 | 0.21944
10 | 1 | 0.78056 | 1.5611 | 1.5611 | 0.2555
11 | 1 | 0.7445 | 1.489 | 1.489 | 0.28932
12 | 1 | 0.71068 | 1.4214 | 1.4214 | 0.32104
13 | 1 | 0.67896 | 1.3579 | 1.3579 | 0.35079
14 | 1 | 0.64921 | 1.2984 | 1.2984 | 0.37869
15 | 1 | 0.62131 | 1.2426 | 1.2426 | 0.40486
16 | 1 | 0.59514 | 1.1903 | 1.1903 | 0.4294
17 | 1 | 0.5706 | 1.1412 | 1.1412 | 0.45242
18 | 1 | 0.54758 | 1.0952 | 1.0952 | 0.47401
19 | 1 | 0.52599 | 1.052 | 1.052 | 0.49425
20 | 1 | 0.50575 | 1.0115 | 1.0115 | 0.51324
21 | 1 | 0.48676 | 0.97351 | 0.97351 | 0.53105
22 | 1 | 0.46895 | 0.93789 | 0.93789 | 0.54776
23 | 1 | 0.45224 | 0.90448 | 0.90448 | 0.56343
24 | 1 | 0.43657 | 0.87315 | 0.87315 | 0.57812
25 | 1 | 0.42188 | 0.84376 | 0.84376 | 0.5919
26 | 1 | 0.4081 | 0.8162 | 0.8162 | 0.60483
27 | 1 | 0.39517 | 0.79035 | 0.79035 | 0.61695
28 | 1 | 0.38305 | 0.7661 | 0.7661 | 0.62832
29 | 1 | 0.37168 | 0.74336 | 0.74336 | 0.63898
30 | 1 | 0.36102 | 0.72204 | 0.72204 | 0.64898
31 | 1 | 0.35102 | 0.70204 | 0.70204 | 0.65836
32 | 1 | 0.34164 | 0.68328 | 0.68328 | 0.66716
33 | 1 | 0.33284 | 0.66568 | 0.66568 | 0.67541
34 | 1 | 0.32459 | 0.64918 | 0.64918 | 0.68315
35 | 1 | 0.31685 | 0.6337 | 0.6337 | 0.69041
36 | 1 | 0.30959 | 0.61919 | 0.61919 | 0.69721
37 | 1 | 0.30279 | 0.60557 | 0.60557 | 0.7036
38 | 1 | 0.2964 | 0.5928 | 0.5928 | 0.70959
39 | 1 | 0.29041 | 0.58083 | 0.58083 | 0.7152
40 | 1 | 0.2848 | 0.5696 | 0.5696 | 0.72047
41 | 1 | 0.27953 | 0.55906 | 0.55906 | 0.72541
42 | 1 | 0.27459 | 0.54918 | 0.54918 | 0.73004
43 | 1 | 0.26996 | 0.53992 | 0.53992 | 0.73439
44 | 1 | 0.26561 | 0.53123 | 0.53123 | 0.73846
45 | 1 | 0.26154 | 0.52308 | 0.52308 | 0.74228
46 | 1 | 0.25772 | 0.51543 | 0.51543 | 0.74587
47 | 1 | 0.25413 | 0.50826 | 0.50826 | 0.74923
48 | 1 | 0.25077 | 0.50154 | 0.50154 | 0.75238
49 | 1 | 0.24762 | 0.49523 | 0.49523 | 0.75534
50 | 1 | 0.24466 | 0.48932 | 0.48932 | 0.75812
51 | 1 | 0.24188 | 0.48377 | 0.48377 | 0.76072
52 | 1 | 0.23928 | 0.47857 | 0.47857 | 0.76316
53 | 1 | 0.23684 | 0.47369 | 0.47369 | 0.76545
54 | 1 | 0.23455 | 0.46911 | 0.46911 | 0.76759
55 | 1 | 0.23241 | 0.46482 | 0.46482 | 0.7696
56 | 1 | 0.2304 | 0.46079 | 0.46079 | 0.77149
57 | 1 | 0.22851 | 0.45702 | 0.45702 | 0.77326
58 | 1 | 0.22674 | 0.45347 | 0.45347 | 0.77492
59 | 1 | 0.22508 | 0.45015 | 0.45015 | 0.77648
60 | 1 | 0.22352 | 0.44704 | 0.44704 | 0.77794
61 | 1 | 0.22206 | 0.44412 | 0.44412 | 0.77931
62 | 1 | 0.22069 | 0.44138 | 0.44138 | 0.7806
63 | 1 | 0.2194 | 0.43881 | 0.43881 | 0.7818
64 | 1 | 0.2182 | 0.4364 | 0.4364 | 0.78293
65 | 1 | 0.21707 | 0.43414 | 0.43414 | 0.78399
66 | 1 | 0.21601 | 0.43202 | 0.43202 | 0.78499
67 | 1 | 0.21501 | 0.43003 | 0.43003 | 0.78592
68 | 1 | 0.21408 | 0.42816 | 0.42816 | 0.78679
69 | 1 | 0.21321 | 0.42641 | 0.42641 | 0.78761
70 | 1 | 0.21239 | 0.42477 | 0.42477 | 0.78838
71 | 1 | 0.21162 | 0.42323 | 0.42323 | 0.7891
72 | 1 | 0.2109 | 0.42179 | 0.42179 | 0.78978
73 | 1 | 0.21022 | 0.42044 | 0.42044 | 0.79042
74 | 1 | 0.20958 | 0.41917 | 0.41917 | 0.79101
75 | 1 | 0.20899 | 0.41798 | 0.41798 | 0.79157
76 | 1 | 0.20843 | 0.41686 | 0.41686 | 0.79209
77 | 1 | 0.20791 | 0.41581 | 0.41581 | 0.79258
78 | 1 | 0.20742 | 0.41483 | 0.41483 | 0.79305
79 | 1 | 0.20695 | 0.41391 | 0.41391 | 0.79348
80 | 1 | 0.20652 | 0.41305 | 0.41305 | 0.79388
81 | 1 | 0.20612 | 0.41224 | 0.41224 | 0.79426
82 | 1 | 0.20574 | 0.41148 | 0.41148 | 0.79462
83 | 1 | 0.20538 | 0.41076 | 0.41076 | 0.79495
84 | 1 | 0.20505 | 0.41009 | 0.41009 | 0.79527
85 | 1 | 0.20473 | 0.40947 | 0.40947 | 0.79556
86 | 1 | 0.20444 | 0.40888 | 0.40888 | 0.79584
87 | 1 | 0.20416 | 0.40833 | 0.40833 | 0.79609
88 | 1 | 0.20391 | 0.40781 | 0.40781 | 0.79634
89 | 1 | 0.20366 | 0.40733 | 0.40733 | 0.79656
90 | 1 | 0.20344 | 0.40687 | 0.40687 | 0.79678
91 | 1 | 0.20322 | 0.40644 | 0.40644 | 0.79698
92 | 1 | 0.20302 | 0.40604 | 0.40604 | 0.79717
93 | 1 | 0.20283 | 0.40567 | 0.40567 | 0.79734
94 | 1 | 0.20266 | 0.40532 | 0.40532 | 0.79751
95 | 1 | 0.20249 | 0.40499 | 0.40499 | 0.79766
96 | 1 | 0.20234 | 0.40468 | 0.40468 | 0.79781
97 | 1 | 0.20219 | 0.40439 | 0.40439 | 0.79794
98 | 1 | 0.20206 | 0.40411 | 0.40411 | 0.79807
99 | 1 | 0.20193 | 0.40386 | 0.40386 | 0.79819
100 | 1 | 0.20181 | 0.40362 | 0.40362 | 0.7983
101 | 1 | 0.2017 | 0.40339 | 0.40339 | 0.79841
102 | 1 | 0.20159 | 0.40318 | 0.40318 | 0.79851
103 | 1 | 0.20149 | 0.40299 | 0.40299 | 0.7986
104 | 1 | 0.2014 | 0.4028 | 0.4028 | 0.79869
105 | 1 | 0.20131 | 0.40263 | 0.40263 | 0.79877
106 | 1 | 0.20123 | 0.40246 | 0.40246 | 0.79885
107 | 1 | 0.20115 | 0.40231 | 0.40231 | 0.79892
108 | 1 | 0.20108 | 0.40217 | 0.40217 | 0.79898
109 | 1 | 0.20102 | 0.40203 | 0.40203 | 0.79905
110 | 1 | 0.20095 | 0.40191 | 0.40191 | 0.79911
111 | 1 | 0.20089 | 0.40179 | 0.40179 | 0.79916
112 | 1 | 0.20084 | 0.40168 | 0.40168 | 0.79921
113 | 1 | 0.20079 | 0.40157 | 0.40157 | 0.79926
114 | 1 | 0.20074 | 0.40147 | 0.40147 | 0.79931
115 | 1 | 0.20069 | 0.40138 | 0.40138 | 0.79935
116 | 1 | 0.20065 | 0.4013 | 0.4013 | 0.79939
117 | 1 | 0.20061 | 0.40122 | 0.40122 | 0.79943
118 | 1 | 0.20057 | 0.40114 | 0.40114 | 0.79946
119 | 1 | 0.20054 | 0.40107 | 0.40107 | 0.7995
120 | 1 | 0.2005 | 0.401 | 0.401 | 0.79953
121 | 1 | 0.20047 | 0.40094 | 0.40094 | 0.79956
122 | 1 | 0.20044 | 0.40088 | 0.40088 | 0.79959
123 | 1 | 0.20041 | 0.40083 | 0.40083 | 0.79961
124 | 1 | 0.20039 | 0.40078 | 0.40078 | 0.79964
125 | 1 | 0.20036 | 0.40073 | 0.40073 | 0.79966
126 | 1 | 0.20034 | 0.40068 | 0.40068 | 0.79968
127 | 1 | 0.20032 | 0.40064 | 0.40064 | 0.7997
128 | 1 | 0.2003 | 0.4006 | 0.4006 | 0.79972
129 | 1 | 0.20028 | 0.40056 | 0.40056 | 0.79974
130 | 1 | 0.20026 | 0.40053 | 0.40053 | 0.79975
131 | 1 | 0.20025 | 0.4005 | 0.4005 | 0.79977
132 | 1 | 0.20023 | 0.40046 | 0.40046 | 0.79978
133 | 1 | 0.20022 | 0.40044 | 0.40044 | 0.7998
134 | 1 | 0.2002 | 0.40041 | 0.40041 | 0.79981
135 | 1 | 0.20019 | 0.40038 | 0.40038 | 0.79982
136 | 1 | 0.20018 | 0.40036 | 0.40036 | 0.79983
137 | 1 | 0.20017 | 0.40034 | 0.40034 | 0.79984
138 | 1 | 0.20016 | 0.40032 | 0.40032 | 0.79985
139 | 1 | 0.20015 | 0.4003 | 0.4003 | 0.79986
140 | 1 | 0.20014 | 0.40028 | 0.40028 | 0.79987
141 | 1 | 0.20013 | 0.40026 | 0.40026 | 0.79988
142 | 1 | 0.20012 | 0.40024 | 0.40024 | 0.79989
143 | 1 | 0.20011 | 0.40023 | 0.40023 | 0.79989
144 | 1 | 0.20011 | 0.40022 | 0.40022 | 0.7999
145 | 1 | 0.2001 | 0.4002 | 0.4002 | 0.79991
146 | 1 | 0.20009 | 0.40019 | 0.40019 | 0.79991
147 | 1 | 0.20009 | 0.40018 | 0.40018 | 0.79992
148 | 1 | 0.20008 | 0.40017 | 0.40017 | 0.79992
149 | 1 | 0.20008 | 0.40016 | 0.40016 | 0.79993
150 | 1 | 0.20007 | 0.40015 | 0.40015 | 0.79993
151 | 1 | 0.20007 | 0.40014 | 0.40014 | 0.79994
152 | 1 | 0.20006 | 0.40013 | 0.40013 | 0.79994
153 | 1 | 0.20006 | 0.40012 | 0.40012 | 0.79994
154 | 1 | 0.20006 | 0.40011 | 0.40011 | 0.79995
155 | 1 | 0.20005 | 0.40011 | 0.40011 | 0.79995
156 | 1 | 0.20005 | 0.4001 | 0.4001 | 0.79995
157 | 1 | 0.20005 | 0.40009 | 0.40009 | 0.79996
158 | 1 | 0.20004 | 0.40009 | 0.40009 | 0.79996
159 | 1 | 0.20004 | 0.40008 | 0.40008 | 0.79996
160 | 1 | 0.20004 | 0.40008 | 0.40008 | 0.79996
161 | 1 | 0.20004 | 0.40007 | 0.40007 | 0.79997
162 | 1 | 0.20003 | 0.40007 | 0.40007 | 0.79997
163 | 1 | 0.20003 | 0.40006 | 0.40006 | 0.79997
164 | 1 | 0.20003 | 0.40006 | 0.40006 | 0.79997
165 | 1 | 0.20003 | 0.40006 | 0.40006 | 0.79997
166 | 1 | 0.20003 | 0.40005 | 0.40005 | 0.79998
167 | 1 | 0.20002 | 0.40005 | 0.40005 | 0.79998
168 | 1 | 0.20002 | 0.40005 | 0.40005 | 0.79998

## Proportional - Integral Control
[7 empty] | Gain | 2 | Gain of process transfer function
[7 empty] | Time Constant | 80 | Time constant of process
[7 empty] | Kp | 2 | Proportional Gain
[7 empty] | Ki | 4 | Integral Gain
| Setpoint | Error | Proportional | Integral | Controller Output | Process Output | Ti | 4 | Integral time period | SUM(OFFSET(C2,1,2,3,1))
time | r(t) | e(t) | P |  | u(t) | y(t)
-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.049689
6 | 1 | 0.95031 | 1.9006 | 1 | 2.9006 | 0.12114
7 | 1 | 0.87886 | 1.7577 | 1.9503 | 3.708 | 0.21176
8 | 1 | 0.78824 | 1.5765 | 2.8292 | 4.4057 | 0.31858
9 | 1 | 0.68142 | 1.3628 | 3.6174 | 4.9803 | 0.43835
10 | 1 | 0.56165 | 1.1233 | 3.2988 | 4.4221 | 0.54277
11 | 1 | 0.45723 | 0.91445 | 2.9102 | 3.8246 | 0.63105
12 | 1 | 0.36895 | 0.73789 | 2.4885 | 3.2264 | 0.70337
13 | 1 | 0.29663 | 0.59326 | 2.0692 | 2.6625 | 0.76078
14 | 1 | 0.23922 | 0.47843 | 1.6844 | 2.1629 | 0.80507
15 | 1 | 0.19493 | 0.38986 | 1.362 | 1.7519 | 0.83859
16 | 1 | 0.16141 | 0.32282 | 1.0997 | 1.4225 | 0.86352
17 | 1 | 0.13648 | 0.27297 | 0.89219 | 1.1652 | 0.88174
18 | 1 | 0.11826 | 0.23653 | 0.73204 | 0.96857 | 0.89485
19 | 1 | 0.10515 | 0.2103 | 0.61109 | 0.82139 | 0.90414
20 | 1 | 0.095861 | 0.19172 | 0.52131 | 0.71303 | 0.91062
21 | 1 | 0.089378 | 0.17876 | 0.45576 | 0.63452 | 0.91507
22 | 1 | 0.084926 | 0.16985 | 0.40865 | 0.57851 | 0.91808
23 | 1 | 0.08192 | 0.16384 | 0.37532 | 0.53916 | 0.92007
24 | 1 | 0.07993 | 0.15986 | 0.35209 | 0.51195 | 0.92136
25 | 1 | 0.07864 | 0.15728 | 0.33615 | 0.49343 | 0.92217
26 | 1 | 0.077826 | 0.15565 | 0.32542 | 0.48107 | 0.92267
27 | 1 | 0.07733 | 0.15466 | 0.31832 | 0.47298 | 0.92296
28 | 1 | 0.077041 | 0.15408 | 0.31373 | 0.46781 | 0.92312
29 | 1 | 0.076884 | 0.15377 | 0.31084 | 0.4646 | 0.92319
30 | 1 | 0.076808 | 0.15362 | 0.30908 | 0.4627 | 0.92322
31 | 1 | 0.076781 | 0.15356 | 0.30806 | 0.46162 | 0.92322
32 | 1 | 0.07678 | 0.15356 | 0.30751 | 0.46107 | 0.92321
33 | 1 | 0.076794 | 0.15359 | 0.30725 | 0.46084 | 0.92319
34 | 1 | 0.076812 | 0.15362 | 0.30716 | 0.46079 | 0.92317
35 | 1 | 0.076833 | 0.15367 | 0.30717 | 0.46083 | 0.92315
36 | 1 | 0.076851 | 0.1537 | 0.30722 | 0.46092 | 0.92313
37 | 1 | 0.076867 | 0.15373 | 0.30729 | 0.46102 | 0.92312
38 | 1 | 0.076881 | 0.15376 | 0.30736 | 0.46113 | 0.92311
39 | 1 | 0.076892 | 0.15378 | 0.30743 | 0.46122 | 0.9231
40 | 1 | 0.0769 | 0.1538 | 0.30749 | 0.46129 | 0.92309
41 | 1 | 0.076907 | 0.15381 | 0.30754 | 0.46135 | 0.92309
42 | 1 | 0.076911 | 0.15382 | 0.30758 | 0.4614 | 0.92309
43 | 1 | 0.076915 | 0.15383 | 0.30761 | 0.46144 | 0.92308
44 | 1 | 0.076917 | 0.15383 | 0.30763 | 0.46147 | 0.92308
45 | 1 | 0.076919 | 0.15384 | 0.30765 | 0.46149 | 0.92308
46 | 1 | 0.076921 | 0.15384 | 0.30766 | 0.4615 | 0.92308
47 | 1 | 0.076921 | 0.15384 | 0.30767 | 0.46151 | 0.92308
48 | 1 | 0.076922 | 0.15384 | 0.30768 | 0.46152 | 0.92308
49 | 1 | 0.076922 | 0.15384 | 0.30768 | 0.46153 | 0.92308
50 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46153 | 0.92308
51 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46153 | 0.92308
52 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
53 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
54 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
55 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
56 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
57 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
58 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
59 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
60 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
61 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
62 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
63 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
64 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
65 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
66 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
67 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
68 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
69 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
70 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
71 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
72 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
73 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
74 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
75 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
76 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
77 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
78 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
79 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
80 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
81 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
82 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
83 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
84 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
85 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
86 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
87 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
88 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
89 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
90 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
91 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
92 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
93 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
94 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
95 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
96 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
97 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
98 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
99 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
100 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
101 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
102 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
103 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
104 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
105 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
106 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
107 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
108 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
109 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
110 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
111 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
112 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
113 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
114 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
115 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
116 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
117 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
118 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
119 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
120 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
121 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
122 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
123 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
124 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
125 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
126 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
127 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
128 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
129 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
130 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
131 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
132 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
133 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
134 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
135 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
136 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
137 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
138 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
139 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
140 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
141 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
142 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
143 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
144 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
145 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
146 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
147 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
148 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
149 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
150 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
151 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
152 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
153 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
154 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
155 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
156 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
157 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
158 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
159 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
160 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
161 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
162 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
163 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
164 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
165 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
166 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
167 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308
168 | 1 | 0.076923 | 0.15385 | 0.30769 | 0.46154 | 0.92308

## PID Control
[8 empty] | Gain | 0.7 | Gain of process transfer function
[8 empty] | Time Constant | 30 | Time constant of process
[8 empty] | delay | 500
[8 empty] | Kp | 60 | Proportional Gain
[8 empty] | Ki | 0 | Integral Gain
| Setpoint | Error | Proportional | Integral | Derivative | Controller Output | Process Output | Ti | 4 | Integral time period
time | r(t) | e(t) | P | I | D | u(t) | y(t) | Kd | -20 | Derivative Gain
-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 1 | 60 | 0 | -20 | 40 | 0.91795
6 | 1 | 0.082051 | 4.923 | 0 | 18.359 | 23.282 | 1.4221
7 | 1 | -0.42215 | -25.3289 | 0 | 10.084 | -15.2449 | 1.0257
8 | 1 | -0.025673 | -1.5404 | 0 | -7.9295 | -9.4699 | 0.77473
9 | 1 | 0.22527 | 13.5165 | 0 | -5.019 | 8.4975 | 0.94433
10 | 1 | 0.055666 | 3.34 | 0 | 3.3922 | 6.7321 | 1.0679
11 | 1 | -0.067869 | -4.0721 | 0 | 2.4707 | -1.6014 | 0.99611
12 | 1 | 0.003891 | 0.23346 | 0 | -1.4352 | -1.2017 | 0.93587
13 | 1 | 0.064126 | 3.8475 | 0 | -1.2047 | 2.6428 | 0.96584
14 | 1 | 0.034157 | 2.0494 | 0 | 0.59937 | 2.6488 | 0.99497
15 | 1 | 0.0050347 | 0.30208 | 0 | 0.58245 | 0.88453 | 0.98265
16 | 1 | 0.017355 | 1.0413 | 0 | -0.2464 | 0.79488 | 0.96867
17 | 1 | 0.031328 | 1.8797 | 0 | -0.27947 | 1.6002 | 0.97364
18 | 1 | 0.026362 | 1.5817 | 0 | 0.099322 | 1.681 | 0.9803
19 | 1 | 0.019704 | 1.1822 | 0 | 0.13316 | 1.3154 | 0.97834
20 | 1 | 0.021655 | 1.2993 | 0 | -0.039026 | 1.2603 | 0.97519
21 | 1 | 0.024807 | 1.4884 | 0 | -0.063041 | 1.4254 | 0.97593
22 | 1 | 0.024067 | 1.444 | 0 | 0.014806 | 1.4588 | 0.97742
23 | 1 | 0.022584 | 1.355 | 0 | 0.029664 | 1.3847 | 0.97715
24 | 1 | 0.02285 | 1.371 | 0 | -0.0053341 | 1.3657 | 0.97646
25 | 1 | 0.023544 | 1.4127 | 0 | -0.013878 | 1.3988 | 0.97654
26 | 1 | 0.023456 | 1.4074 | 0 | 0.0017645 | 1.4091 | 0.97687
27 | 1 | 0.023133 | 1.388 | 0 | 0.0064564 | 1.3945 | 0.97684
28 | 1 | 0.023158 | 1.3895 | 0 | -0.00049178 | 1.389 | 0.97669
29 | 1 | 0.023307 | 1.3984 | 0 | -0.0029876 | 1.3954 | 0.9767
30 | 1 | 0.023303 | 1.3982 | 0 | 7.8527e-05 | 1.3983 | 0.97677
31 | 1 | 0.023235 | 1.3941 | 0 | 0.0013751 | 1.3954 | 0.97677
32 | 1 | 0.023233 | 1.394 | 0 | 3.1704e-05 | 1.394 | 0.97674
33 | 1 | 0.023264 | 1.3959 | 0 | -0.00062957 | 1.3952 | 0.97673
34 | 1 | 0.023267 | 1.396 | 0 | -4.5568e-05 | 1.396 | 0.97675
35 | 1 | 0.023252 | 1.3951 | 0 | 0.00028671 | 1.3954 | 0.97675
36 | 1 | 0.023251 | 1.395 | 0 | 3.504e-05 | 1.3951 | 0.97674
37 | 1 | 0.023257 | 1.3954 | 0 | -0.00012987 | 1.3953 | 0.97674
38 | 1 | 0.023258 | 1.3955 | 0 | -2.2481e-05 | 1.3955 | 0.97674
39 | 1 | 0.023255 | 1.3953 | 0 | 5.8498e-05 | 1.3954 | 0.97675
40 | 1 | 0.023255 | 1.3953 | 0 | 1.32e-05 | 1.3953 | 0.97674
41 | 1 | 0.023256 | 1.3954 | 0 | -2.6199e-05 | 1.3953 | 0.97674
42 | 1 | 0.023256 | 1.3954 | 0 | -7.3492e-06 | 1.3954 | 0.97674
43 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 1.1662e-05 | 1.3954 | 0.97674
44 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 3.9477e-06 | 1.3953 | 0.97674
45 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -5.1583e-06 | 1.3953 | 0.97674
46 | 1 | 0.023256 | 1.3954 | 0 | -2.066e-06 | 1.3954 | 0.97674
47 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 2.2657e-06 | 1.3954 | 0.97674
48 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 1.0599e-06 | 1.3953 | 0.97674
49 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -9.877e-07 | 1.3953 | 0.97674
50 | 1 | 0.023256 | 1.3954 | 0 | -5.3512e-07 | 1.3953 | 0.97674
51 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 4.2697e-07 | 1.3953 | 0.97674
52 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 2.6664e-07 | 1.3953 | 0.97674
53 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -1.8283e-07 | 1.3953 | 0.97674
54 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -1.3139e-07 | 1.3953 | 0.97674
55 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 7.7441e-08 | 1.3953 | 0.97674
56 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 6.4119e-08 | 1.3953 | 0.97674
57 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -3.2385e-08 | 1.3953 | 0.97674
58 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -3.1025e-08 | 1.3953 | 0.97674
59 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 1.3335e-08 | 1.3953 | 0.97674
60 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 1.4897e-08 | 1.3953 | 0.97674
61 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -5.3866e-09 | 1.3953 | 0.97674
62 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -7.1025e-09 | 1.3953 | 0.97674
63 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 2.1224e-09 | 1.3953 | 0.97674
64 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 3.3644e-09 | 1.3953 | 0.97674
65 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -8.0838e-10 | 1.3953 | 0.97674
66 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -1.584e-09 | 1.3953 | 0.97674
67 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 2.9298e-10 | 1.3953 | 0.97674
68 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 7.4146e-10 | 1.3953 | 0.97674
69 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -9.7942e-11 | 1.3953 | 0.97674
70 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -3.4514e-10 | 1.3953 | 0.97674
71 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 2.7949e-11 | 1.3953 | 0.97674
72 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 1.5978e-10 | 1.3953 | 0.97674
73 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -4.9538e-12 | 1.3953 | 0.97674
74 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -7.3581e-11 | 1.3953 | 0.97674
75 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -1.35e-12 | 1.3953 | 0.97674
76 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 3.3702e-11 | 1.3953 | 0.97674
77 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 2.2826e-12 | 1.3953 | 0.97674
78 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -1.5357e-11 | 1.3953 | 0.97674
79 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -1.803e-12 | 1.3953 | 0.97674
80 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 6.9567e-12 | 1.3953 | 0.97674
81 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 1.1724e-12 | 1.3953 | 0.97674
82 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -3.1375e-12 | 1.3953 | 0.97674
83 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -6.9056e-13 | 1.3953 | 0.97674
84 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 1.4055e-12 | 1.3953 | 0.97674
85 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 3.8636e-13 | 1.3953 | 0.97674
86 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -6.2395e-13 | 1.3953 | 0.97674
87 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -2.0872e-13 | 1.3953 | 0.97674
88 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 2.7534e-13 | 1.3953 | 0.97674
89 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 1.088e-13 | 1.3953 | 0.97674
90 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -1.2212e-13 | 1.3953 | 0.97674
91 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -5.5511e-14 | 1.3953 | 0.97674
92 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 5.5511e-14 | 1.3953 | 0.97674
93 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 2.6645e-14 | 1.3953 | 0.97674
94 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -2.2204e-14 | 1.3953 | 0.97674
95 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -1.5543e-14 | 1.3953 | 0.97674
96 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 8.8818e-15 | 1.3953 | 0.97674
97 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 8.8818e-15 | 1.3953 | 0.97674
98 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -4.4409e-15 | 1.3953 | 0.97674
99 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -4.4409e-15 | 1.3953 | 0.97674
100 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
101 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
102 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
103 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
104 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
105 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
106 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
107 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
108 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
109 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
110 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
111 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
112 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
113 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
114 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
115 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
116 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
117 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
118 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
119 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
120 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
121 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
122 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
123 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
124 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
125 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
126 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
127 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
128 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
129 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
130 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
131 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
132 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
133 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
134 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
135 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
136 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
137 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
138 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
139 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
140 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
141 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
142 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
143 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
144 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
145 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
146 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
147 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
148 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
149 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
150 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
151 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
152 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
153 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
154 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
155 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
156 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
157 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
158 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
159 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
160 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
161 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
162 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
163 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
164 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
165 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
166 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674
167 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | -2.2204e-15 | 1.3953 | 0.97674
168 | 1 | 0.023256 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.97674