## EX1
Experiment 1 | [10 empty] | Ambient Pressure: 1034 Mbar
Heater temperature: 60°c
Orifice Δp = 250 Pa | [10 empty] | Orifice Diameter (Ø): 100.11mm | [5 empty] | Area = 0.1558 m²
Hot Flow (L/Min) | Tw1 | TW2 | ΔTw | Average Tw | TW3 | TA1 | TA2 | ΔTA | Average TA | TA3 | ηW | ηA | PW | PA | cPW | cPA | Q̇w | Q̇a | CEB | ñ | LMTD | U | Mw | Ma
2.25 | 60.8 | 56.7 |  |  | 33.6 | 24.6 | 30.2 |  |  | 24.4 |  |  |  | 1.17 |  | 1005
1.75 | 61.2 | 56 |  |  | 34.2 | 24.8 | 30.1 |  |  | 24.6 |  |  |  | 1.17 |  | 1005
1.25 | 60.6 | 53.8 |  |  | 34.6 | 24.9 | 30 |  |  | 24.9 |  |  |  | 1.17 |  | 1005
0.75 | 59.9 | 49.7 |  |  | 34.8 | 24.7 | 29.3 |  |  | 24.5 |  |  |  | 1.17 |  | 1005
0.25 | 61 | 37.9 |  |  | 34.9 | 24.5 | 27.9 |  |  | 24.2 |  |  |  | 1.17 |  | 1005
Note on V4: Kaine Angus: Couldn’t input IN into formula only Log.

## EX2
Experiment 2 | [10 empty] | Ambient Pressure: 1034 Mbar
Heat Exchanger: TD 1007 32 TUBE Heat Exchanger
Pipe connection: 2 PARALLEL BANKS of 16 TUBES IN SERIES
Heater Temperture: 60°c | [10 empty] | Orifice Diameter (Ø): 100.11mm | [6 empty] | Area = 0.1558 m²
Water Flow: 0.25 L/MIN
Hot Flow (L/Min) | Tw1 | TW2 | ΔTw | Average Tw | TW3 | TA1 | TA2 | ΔTA | Average TA | TA3 | ηW | ηA | PW | PA | cPW | cPA | Q̇W | Q̇a | CEB | ñ | LMTD | U | MW | MA
250 | 57.1 | 35.8 |  |  | 31.2 | 23.8 | 26.8 |  |  | 23.7 |  |  |  | 1.12 | 4179 | 1005 | 0
200 | 57.1 | 37 |  |  | 31.7 | 24 | 27.2 |  |  | 23.7 |  |  |  | 1.12 | 4179 | 1005 | 0
150 | 57.7 | 37.9 |  |  | 32.1 | 24.1 | 27.5 |  |  | 23.5 |  |  |  | 1.12 | 4179 | 1005 | 0
100 | 58.1 | 39.2 |  |  | 32.5 | 24.6 | 28.3 |  |  | 23.8 |  |  |  | 1.12 | 4179 | 1005 | 0
50 | 59.5 | 41.3 |  |  | 32.6 | 25.3 | 29.7 |  |  | 24.3 |  |  |  | 1.12 | 4179 | 1005 | 0

## EX3
Experiment 3 | [10 empty] | Ambient Pressure: 1034 Mbar
Heat Exchanger: TD 1007 32 TUBE Heat Exchanger
Pipe connection: 2 PARALLEL BANKS of 16 TUBES IN SERIES
Heater Temperture: 45°c | [10 empty] | Orifice Diameter (Ø): 100.11mm | [6 empty] | Area = 0.1558 m²
Water Flow: 0.25 L/MIN
Hot Flow (L/Min) | Tw1 | TW2 | ΔTw | Average Tw | TW3 | TA1 | TA2 | ΔTA | Average TA | TA3 | ηW | ηA | PW | PA | cPW | cPA | Q̇w | Q̇a | CEB | ñ | LMTD | U | MW | MA
250 | 45.9 | 38.7 |  |  | 25.8 | 22.9 | 24.9 |  |  | 22.3 |  |  |  | 1.12 | 4178 | 1005
200 | 47.1 | 32.1 |  |  | 27.5 | 23.3 | 25.5 |  |  | 22.7 |  |  |  | 1.12 | 4178 | 1005
150 | 47.4 | 52.7 |  |  | 28 | 23.4 | 25.8 |  |  | 22.7 |  |  |  | 1.12 | 4178 | 1005
100 | 47.8 | 34.4 |  |  | 28.6 | 24 | 26.7 |  |  | 23.1 |  |  |  | 1.12 | 4178 | 1005
50 | 48.1 | 35.9 |  |  | 29.1 | 24.6 | 27.6 |  |  | 23.6 |  |  |  | 1.12 | 4178 | 1005
`