
	2
4

2
4

4

2

4

4

4

4

8


	51.70
103.40
3.00
1.00

51.70

12.80

12.80
51.70

51.70

1.00
1.00

1.00

17.85

71.40

3.00
1.00

1.00

71.40

1.00
	______
103.40m

______

35no

______

4no
______
103.40m
______

51.20m
______
51.20m
______

103.40m

______

52no
______

4no
______

4no

______

71.40m
______

24no

______

4no
______

8no

______

72no
	Fascia
Fascia Joints

(Division)

Based on fascia being 3m in length.
Fascia Corners

Soffit

300mm soffit to eave
600mm soffit to gable ends
Bargeboard

Deep flow Gutter

Gutter Brackets

(Division) – based on 1.00m centres.

Gutter Running Outlets

Gutter Stop ends

Down pipes

Downpipe Connectors

(Division) – based on 3m length down pipes

Downpipe – Shoes

Downpipe Swan Necks

Downpipe Brackets

(Division) – based on 1.00m spacings
	
	
	
	



UWTSD Library – Fascia, Soffit, and Rainwater Goods









